## Plan1
PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
Licitação: |  | Licitação: | 0033/0013-2023 | 0033/0013-2023 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DOS PATOS/MG, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA  ANEXO I DESTE EDITAL.
CNPJ: |  | CPF/CNPJ:
Razão Social: |  | Nome/Razão Social:
Endereço: |  | Endereço:
E-mail:
Telefone: |  | Telefone:
Lote | CodMaterial | Nº Lote | Cód Material | Nº Item | Descrição | Unidade | Qtde | Valor Unitário | Sub Total | Marca
|  | 1 | 7511 | 1 | DESTILADOR DE AGUA. PARA CADA 4 LITROS DE ÁGUA COMUM O DESTILADOR PRODUZ 3,8 - UNIDADE - 199899: LITROS DE ÁGUA DESTILADA. NÃO NECESSITA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, PROPORCIONA ECONOMIA DE ATÉ 35% NOS GASTOS COM ÁGUA DESTILADA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. DESIGN MODERNO. A UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA EM AUTOCLAVE AUMENTA A SUA VIDA ÚTIL. DURAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE 6 A 8 HORAS. VOLTAGEM 110. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 2 | 7512 | 2 | BALANÇA PORTATIL CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS CAPACIDADE DE ATÉ 180 KG BASE - UNIDADE - 199900: ANTIDERRAPANTE DIVISÃO DE KG EM KG COM REGULADOR QUE GARANTA UMA MELHOR PRECISÃO BASE EM METAL RESISTENTE E DURÁVEL  DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO 30X7X30 CM (LXAXP), MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM. FUNCIONAMENTO MECÂNICO, SEM USO DE PILHAS OU BATERIAS. | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 3 | 7513 | 3 | CADEIRA DE BANHO - 46 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, - UNIDADE - 199901: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL OU RETRÁTIL), FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6 COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL, LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO 46 CM, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA. | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 4 | 7514 | 4 | DETECTOR FETAL DE MESA EQUIPAMENTO NÃO INVASIVO, PROJETADO PARA DAR GRANDE - UNIDADE - 199902: A AUSCULTA CONTÍNUA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL (FCF), E FLUXO SANGUÍNEO DO CORDÃO UMBILICAL, ALÉM DE AUXILIAR NA LOCALIZAÇÃO DA PLACENTA A PARTIR DA 10ª SEMANA DE GESTAÇÃO, UTILIZANDO UM TRANSDUTOR DE NO MÍNIMO 2 MHZ, COM ALTO NÍVEL DE SENSIBILIDADE, DISPLAY NUMÉRICO COM ESCALA DE 50 A 220 BPM - AJUSTE DE VOLUME E SENSIBILIDADE - ALIMENTAÇÃO 220V, FREQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO= 50/60 HZ. TIPO DE CORRENTE = AC (ALTERNADA), DEVE ACOMPANHAR GEL, MANUAL. PRODUTO OBEDECENDO ÀS NORMAS DA ABNT. | UNIDADE | 2 |  | 0
|  | 5 | 7515 | 5 | MESA CLINICA INFANTIL PARAEXAMES CLÍNICOS, EM CRIANÇA, SEM RODÍZIOS COM - UNIDADE - 199903: DIMENSÕES PODEM VARIAR EM +/-5 CM 150X60X90 CM (CXLXA) COM CABECEIRA DOBRÁVEL ESTRUTURA EM TUBOS REDONDO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1.1/4 X 1,20MM, LEITO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN PRETO, PÉS COM PONTEIRAS DEBORRACHA. | UNIDADE | 3 |  | 0
|  | 6 | 7516 | 6 | SUPORTE DE SORO BASE CONSTRUÍDA DE METAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E - UNIDADE - 199904: ANTIFERRUGINOSO COM DIÂMETRO DE 53 CM AJUSTES DE ALTURA MÍNIMO DE 150 A 200 CM HASTE REGULÁVEL EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL REDONDO, COM NO MÍNIMO 4 GANCHOS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM NO MÍNIMO 15 CM, COLUNA RECEPTORA DE HASTE COM ANEL PARA EVITAR RESSECAMENTO E DESGASTE DA HASTE, COM FIXADOR ANATÔMICO E ACABAMENTO POLIDO BASE EM X PRÓXIMOS DO CHÃO EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PARA PROTEÇÃO ANTIFERRUGINOSA, COM RODÍZIOS RESISTENTE. | UNIDADE | 15 |  | 0
|  | 7 | 7517 | 7 | ARMARIO DE VIDRO TIPO VITRINE COM 1 PORTA COM FECHADURA CILÍNDRICA E 02 CHAVES, - UNIDADE - 199905: 03 PRATELEIRAS INTERNAS DE VIDRO INCOLOR COM 4 MM DE ESPESSURA, COM 01 PORTA E 02 LATERAIS EM VIDRO INCOLOR DE 3 MM DE ESPESSURA, COM FUNDO, TAMPO SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO ESMALTADO NA COR BRANCA, SENDO O CORPO DO ARMÁRIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X40X160 CM (LXPXA), MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM. COM 4 PÉS COM PONTA EMBORRACHADA PARA EVITAR RISCOS NO CHÃO, CONFORME ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PRODUTO OBEDECENDO AS NORMAS DAABNT | UNIDADE | 10 |  | 0
|  | 8 | 7518 | 8 | BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL PARA OBESOS BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA OBESO - UNIDADE - 199906: COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO-CARBONO, COM ALTURA MÍNIMA DE 110 CM. PLATAFORMA DE PESAGEM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 CM X 60 CM, ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO,COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, NA COR PRETA, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA,NA COR PRETA. ANTROPÔMETRO MANUAL, EM AÇO INOX POLIDO, ACOPLADO À COLUNA DA BALANÇA, GRADUADA EM 0,5 CM, NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO, INICIANDO A NUMERAÇÃO EM 1,00 M E TERMINANDO EM 2,00 M. CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 300 KG, RESOLUÇÃO DA BALANÇA EM DIVISÕES DE 50 À 100 GRAMAS. DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, DE ALTA VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A 2 CM, VISOR EM LCD OU LED, TER COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E TECLA TARA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 À 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DETENSÃO. FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ. TIPO DE CABO DE REDE DEVE SEGUIR A NBR 14136. ACOMPANHA CABOS, CONECTORES E ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO APARELHO, ALÉM DE MANUAL. A BALANÇA DEVERÁ SER ENTREGUE TESTADA E CALIBRADA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR BRANCA. NO EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PROCEDÊNCIA. | UNIDADE | 4 |  | 0
|  | 9 | 7519 | 9 | BALANCA ELETRONICA DIGITAL ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. ESTRUTURA EM CHAPA - UNIDADE - 199907: DE AÇO-CARBONO, COM ALTURA MÍNIMA DE 110 CM. PLATAFORMA DE PESAGEM, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 40 CM X 60 CM, ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM, CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO, COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, NA COR PRETA, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, NA COR PRETA. ANTROPÔMETRO MANUAL, EM AÇO INOX POLIDO, ACOPLADO À COLUNA DA BALANÇA, GRADUADA EM 0,5 CM, NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO, INICIANDO A NUMERAÇÃO EM 1,00 M E TERMINANDO EM 2,00 M. CAPACIDADE DE PESAGEM ATÉ 200 KG, RESOLUÇÃO DA BALANÇA EM DIVISÕES DE 50 GRAMAS. DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS, DE ALTA VISIBILIDADE, SENDO MAIOR/IGUAL A 2 CM, , VISOR EM LCD OU LED, TER COMANDOS DE LIGA, DESLIGA, E TECLA TARA. FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 À 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, OU SISTEMA BIVOLT AUTOMÁTICO DE TENSÃO. FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ. TIPO DE CABO DE REDE DEVE SEGUIR A NBR 14136. ACOMPANHA CABOS, CONECTORES E ACESSÓRIOS, INDISPENSÁVEIS AO BOM FUNCIONAMENTO DO APARELHO, ALÉM DE MANUAL. A BALANÇA DEVERÁ SER ENTREGUE TESTADA E CALIBRADA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTICORROSIVO, PINTURA EM EPÓXI PÓNA COR BRANCA. NO EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER DE FORMA LEGÍVEL E PERMANENTE, A MARCA DO FABRICANTE. | UNIDADE | 4 |  | 0
|  | 10 | 7520 | 10 | CADEIRA DE RODAS PARA PESSOA OBESA COM DUAS RODAS TRASEIRAS GRANDES, COM PNEUS - UNIDADE - 199908: INFLÁVEIS, ARO 24, E DUAS RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS MACIÇAS ARO MÍNIMO 6, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXY DOBRÁVEL EM DUPLO X APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL ASSENTO REFORÇADO COM TIRAS TENSORAS ESPECIAIS ALMOFADA EM ESPUMA INJETADA ARGOLÃO EM AÇO PINTADO (EM AÇO PINTADO NA COR PRATA) LARGURA DO ASSENTO E ENCOSTO, MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM 65CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MEDIDAS PODEM VARIAR EM +/-5CM 48CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMO 160KG. | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 11 | 7521 | 11 | CARRO MACA SIMPLES CARRO MACA COM ALTURA FIXA, DOTADO DE LEITO REMOVÍVEL, COM - UNIDADE - 199909: CABECEIRA REGULÁVEL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTOS DE SOLDA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO, DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES LATERAIS E FRONTAIS DEVE POSSUIR GRADES LATERAIS E SUPORTE PARA SORO, CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, RODÍZIOS 5 COM SISTEMADE FREIOS NAS DIAGONAIS. DEVERÁ POSSUIR COLCHONETE DE ESPUMA DE NO MÍNIMO 5 CM DE ESPESSURA, RECOBERTO EM COURVIM DE COR PRETA | UNIDADE | 5 |  | 0
|  | 12 | 7522 | 12 | OTOSCOPIO CARACTERÍSTICAS GERAIS MÍNIMAS COM LÂMPADA HALOGENA 2,5V CABO EM - UNIDADE - 199910: METAL RECARTILHADO PARA USO COM 02 PILHAS TAMANHO C E REGULAGEM DE INTENSIDADE DE LUZ, CONTROLE LIGA/DESLIGA, CONEXÃO PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA, COM CABEÇOTE EM METAL CROMADO, COM LUPA, LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE 4 VEZES COM 05 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO, 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE, 05 ESPÉCULOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA ENCAIXE NO EQUIPAMENTO E ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO INDIVIDUAL | UNIDADE | 3 |  | 0
|  | 13 | 7523 | 13 | DESFIBLRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) RECARREGAVEL COM PROTECAO ELETRICA, - UNIDADE - 199911: LIMITACAO ENERGIA PAS 100 JOULES PARA ADULTO E 50 JOULES PARA CRIANCAS, TENSAO ALIMENTACAO 100-240 V / 50 - 60 HZ, ACESSORIOS CARREGADOR BATERIA, 2 PARES ELETRODOS AUTO ADESIVOS 1 ADULTO E 1 INFANTIL, BOLSA PROTETORA COM ALCA TRANSPORTE. DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL PARA ATENDIMENTO ADULTO E INFANTIL. COMPOSTO POR MATERIAL RESISTENTE A VIBRAÇÃO, CALOR, POEIRA, ENTRADA DE LÍQUIDOS. ISSO É NECESSÁRIO PARA QUE SE POSSA UTLIZAR O EQUIPAMENTO NA CHUVA E EM TERRENOS NÃO ASFALTADOS, BEM COMO, SOCORRER VÍTMAS SUJAS E VÍTIMAS MOLHADAS, SEM DANIFICAR O EQUIPAMENTO OU COMPROMETER SUA VIDA ÚTIL. O PRODUTO DEVERÁ SER RESISTENTE A QUEDAS DE, NO MÍNIMO, 1 METRO DE ALTURA SEM QUALQUER COMPROMETIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E FUNCIONAL. DISPLAY LCD CRISTAL LÍQUIDO OU COMPATÍVEL PARA VISUALIZAÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO, REGISTRO DE ECG E DURAÇÃO, INTERVALOS DE RPC E TEMPO DE ATENDIMENTO. CAPAZ DE DESENCADEAR A DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA, COM ORIENTAÇÃO POR COMANDO DE VOZ EM PORTUGUÊS (BRASIL), EFETUANDO A CARGA AUTOMATICAMENTE DE ACORDO COM A CARACTERÍSTICA DO PACIENTE (MÍNIMO DE 100 JOULES PARA ADULTO E MÍNIMO DE 50 JOULES PARA CRIANÇAS) DEVERÁ REALIZAR GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO REFERENTES AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PARA POSTERIOR TRANSFERÊNCIA E PERMITIR ATUALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO A CADA ALTERAÇÃO DOS PROTOCOLOS INTERNACIONAIS DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR, SEM CUSTO PARA A CONTRATANTE. ESCALA DE SELEÇÃO DE EMERGIA ATÉ 200 JOULES, TIPO ONDA BIFÁSICO, TEMPO CARGA 6 SEGS., TIPO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM PROTEÇÃO ELÉTRICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100-240 V / 50 - 60 HZ. DEVERÁ CONSTAR OS SEGUINTES ACESSÓRIOS CARREGADOR BATERIA (SE UTILIZADO), 2 PARES ELETRODOS AUTOADESIVOS (1 ADULTO E 1 INFANTIL), BOLSA PROTETORA COM ALÇA TRANSPORTE, SOFTWARE PARA LEITURA E TRANSFERÊNCIA DE DADOS, PARA VISUALIZAÇÃO E/OU IMPRESSÃO. DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E O FORNECEDOR CONSTAR REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) E CERTIFICAÇÃO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). | UNIDADE | 1 |  | 0
|  | 14 | 7524 | 14 | OXÍMETRO DIGITAL DE DEDO MEDIDOR PORTÁTIL COM AS SEGUINTES FUNÇÕES E - UNIDADE - 199912: CARACTERÍSTICAS MINÍMA ALCANCE DE MEDIÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO 70 -100% DE PRECISÃO +/- 2% MATERIAL DE CONFECÇÃO PLÁSTICO ABS ALIMENTAÇÃO > PILHAS AAA PRESSÃO ATMOSFÉRICA 86KPA TEMPERATURA ARMAZENAMENTO 20°C - +60C UNIDADE RELATIVA 30% - 95% (TRABALHANDO) 10% -95% (ARMAZENAMENTO) TAXA DE PULSO 30 -240BPM - GRAU DE PRECISÃO +/- 2% DENTRO DE 30 -240BPM ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO, COLAR PARA PRENDER O OXÍMETRO E BOLSA PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES | UNIDADE | 30 |  | 0
|  | 15 | 7525 | 15 | SELADORA DIGITAL COM SUPORTE E GUILHOTINA  PARA SELAGEM DE ENVELOPES/EMBALAGENS - UNIDADE - 199913: PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO (PAPEL/PLÁSTICO). DISPOSITIVO ELETRÔNICO DE CONTROLE DE TEMPERATURA (PROPORCIONA MAIOR PRECISÃO) DEVE POSSUIR SISTEMA INTEGRADO DE CORTE E SUPORTE PARA EMBALAGEM TUBULAR ESPESSURA DE SELAGEM 10 MM 30 CM DISPONÍVEL EM 127V 01 ANO DE GARANTIA. ACOMPANHA MANUAL | UNIDADE | 3 |  | 0
|  | 16 | 7526 | 16 | AUTOCLAVE C/ ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - (CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS/ APROXIMADAS) - UNIDADE - 199914: AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, ADEQUADA PARA CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FÁCIL MANUSEIO, POSSUI PROGRAMA DE ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM COM PORTA ENTREABERA, CONTA COM SISTEMA DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICRO CONTROLADOR, CAPACIDADE APROXIMADA DE 21 LITROS COM BANDEJAS, CÂMARA EM ALUMÍNIO OU INOX 02 ANOS DE GARANTIA, MODELO HORIZONTAL, CAPACIDADE NO MÍNIMO 21 LITROS ALUMÍNIO OU INOX DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA, CICLO DE SECAGEM EFICIENTE, SECAGEM EXTRA. POTENCIA 1600WAATS VOLTAGEM BIVOLT 127/220 VOLTS. SISTEMA DE SEGURANÇA 06 VALVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA ANTI VÁCUO, ANEL DE VEDAÇÃO, FUSÍVEL, TERMOSTATO, SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTENCIA, PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO 1,7 A 1,9 KGFMCM, TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO 126 A 130 ºC, SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA DUPLO ESTAGIO MICROCONTRALADOR SIM, COMPONENTES 03 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SUPORTE, COPO GRADUADO, BRAÇADEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DA CÂMARA (CM) 25 DIÂMETRO) X46,5 PROFUNDIDADE DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS EM CM 39,5 LARGURA X 35 ALTURA X61 PROFUNDIDADE CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADO EM 500 WATTS A CADA CILCO, PESO LIQUIDO CÂMARA EM ALUMÍNIO APROXIMADO 28 KG E CÂMARA EM INOX APROXIMADA 33,5 E REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 1 |  | 0
|  | 17 | 7527 | 17 | GLICOSIMETRO APARELHO MEDIDOR CAPILAR DE GLICEMIA - DESCRIÇÃO TÉCNICA VOLUME - UNIDADE - 199915: DE AMOSTRA DE SANGUE NECESSÁRIO PARA O TESTE 0.7 &#924;L (SETE DÉCIMOS DE MICROLITRO), TIPO DE AMOSTRA CAPILAR/VENOSA/ARTERIAL, TEMPO PARA RESULTADO DO TESTE 5 SEGUNDOS, INTERVALO DE MEDIÇÃO 20-600 MG/DL. CAPACIDADE DE MEMÓRIA 1.000 RESULTADOS DE TESTE COM HORA E DATA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM 3 MINUTOS. FONTE DE ENERGIA 2 PILHAS MODELO AAA. VISOR LCD. DIMENSÕES 99X62X20MM. PESO APROXIMADO 56GR. MÉDIAS DE RESULTADOS DE TESTE ÚLTIMOS 7, 14, 21 E 28 DIAS, BOTÃO EJETOR DE TIRAS MAIOR SEGURANÇA AO USUÁRIO, EVITANDO CONTATO COM A TIRA CONTAMINADA (ATENDENDO À NR32). CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MEDIDOR DE GLICEMIA, 1 PORTA APARELHO, 2 PILHAS MODELO AAA | UNIDADE | 15 |  | 0
[8 empty] | Valor Total: | 0
|  | Assinatura Representante: | [6 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0